**Brunt, sort eller grønt vand**

Brunt, sort og grønt vand kan være tegn på opløste metaller i vandet.

Der er kun 3 grunde til, der er opløste metaller i vandet

**A. Opløste metaller fra stiger, skruer i skimmer, dyser og lys m.v.**

 D.v.s fra alt metal der er i forbindelse med det aggressive poolvand.

* **Årsag:** Såfremt dette er dit problem, er årsagen, en generel for lav PH værdi og du skal derfor sørge for at holde Ph værdien mellem 7 og 7.4
* **Handling**: Juster din Ph værdi og chokklorer

**B. Opløste metaller fra diverse poolkemikalier, hvor der er et indhold af kobber eller andre metaller**

* **Årsag**: Få undersøgt hvordan dine forskellige kemikalier reagerer indbyrdes hos et professionelt poolfirma, og ændrer din brug af kemikalierne efter Deres anvisninger
* **Handling.**  Juster din Ph værdi og chokklorer

**C. ”biguanur-PHMB”**

Når kemikalier, hvori der indgår ”biguanur-PHMB” tilsættes et bassin med klor, kan der opstå en gulfarvning af bassinvandet,  som ofte forveksles med opløste metaller eller alge angreb.

Der optræder ”Biguanur-PHMB” i mange former og mærker af klorfri produkter

* **Årsag:** Biguanur-PHMB kan ikke fungere sammen med klor. Såfremt disse 2 stoffer blandes, vil vandet blive misfarvet.
* **Handling**: Tilsæt klorfjerner til bassinvandet – kom en flokningstablet i skimmeren og filtrer grundigt