**Dosseringsskemaer**

**Dosseringsskemaer for tilsætning af PH og klorregulerende midler**

Der findes intet klart svar på "hvor meget skal der tilsættes"

Der er utroligt mange forhold, der har indflydelse på, hvilken effekt 1 g af et givent kemikalie har. Selv den aktuelle temperatur har en betydning for effekten. Ved den ene temperatur skal der bruges så og så mange gram og ved en anden temperatur enten færre eller flere.
Nedenstående vejledning må og kan derfor KUN opfattes som vejledende. De må nødvendigvis lære Deres bassinvand at kende
Dette er især gældende for klortilsætning. Klorens desinficerende virkning afhænger af så mange faktorer, at INGEN - uden en konkret måling - kan fortælle hvor meget klor der skal bruges i nettop dit bassin netop i dag.

Miljøstyrelsens vejledende værdi for PH er 7-7.2
Advarsel. Ved PH værdier under 3.5 frigøres dødelig klorgas
Såfremt der bruges Temo Sticks – calsium hypoklorit – anbefales en PH værdi på 7
Tilsætning af calsium hypoklorit medfører en stigning i PH værdien på ca. 1 for hver 1mg/l klorværdien hæves

Såfremt indholdet af klor overstiger 5 ppm skal det sænkes med antiklor. 1 g. antiklor fjerner 1.2 g klor
Chokklorering foretages med 150-300 g klorgranulat pr. 10.000 ltr. vand

**Dosseringsvejledning for PH-Minus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poolstørrelse: | 1 m3 | 5 m3 | 10 m3 | 15 m3 | 20 m3 | 25 m3 | 30 m3 | 35 m3 | 40 m3 | 45 m3 | 50 m3 | 75 m3 | 100 m3 |
| Hvis PH værdienskal sænkes med | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram |
| 0,1 | 4,5 | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 90,0 | 112,5 | 135,0 | 157,5 | 180,0 | 202,5 | 225,0 | 337,5 | 450,0 |
| 0,2 | 9,0 | 45,0 | 90,0 | 135,0 | 180,0 | 225,0 | 270,0 | 315,0 | 360,0 | 405,0 | 450,0 | 675,0 | 900,0 |
| 0,3 | 13,5 | 67,5 | 135,0 | 205,5 | 270,0 | 337,5 | 405,0 | 472,5 | 540,0 | 607,5 | 675,0 | 1.012,5 | 1.350,0 |
| 0,4 | 18,0 | 90,0 | 180,0 | 270,0 | 360,0 | 450,0 | 540,0 | 630,0 | 720,0 | 710,0 | 900,0 | 1.350,0 | 1.800,0 |
| 0,5 | 22,5 | 112,5 | 225,0 | 337,5 | 450,0 | 562,5 | 675,0 | 787,5 | 900,0 | 1.012,5 | 1.125,0 | 1.687,5 | 2.250,0 |
| 0,6 | 27,0 | 135,0 | 270,0 | 405,0 | 540,0 | 675,0 | 810,0 | 945,0 | 1.080,0 | 1.215,0 | 1.350,0 | 2.025,0 | 2.700,0 |
| 0,7 | 31,5 | 157,5 | 315,0 | 472,5 | 630,0 | 787,5 | 945,0 | 1.102,5 | 1.260,0 | 1.417,5 | 1.575,0 | 2.362,5 | 3.150,0 |
| 0,8 | 36,0 | 180,0 | 360,0 | 540,0 | 720,0 | 900,0 | 1.080,0 | 1.260,0 | 1.440,0 | 1.620,0 | 1.800,0 | 2.700,0 | 3.600,0 |
| 0,9 | 40,5 | 202,5 | 405,0 | 607,5 | 810,0 | 1.012,5 | 1.215,0 | 1.417,5 | 1.620,0 | 1.822,5 | 2.025,0 | 3.037,5 | 4.050,0 |
| 1,0 | 45,0 | 225,0 | 450,0 | 675,0 | 900,0 | 1.125,0 | 1.350,0 | 1.575,0 | 1.800,0 | 2.025,0 | 2.250,0 | 3.375,0 | 4.500,0 |

**Dosseringsvejledning for PH-Plus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poolstørrelse | 1 m3 | 5 m3 | 10 m3 | 15 m3 | 20 m3 | 25 m3 | 30 m3 | 35 m3 | 40 m3 | 45 m3 | 50 m3 | 75 m3 | 100 m3 |
| Hvis PH værdienskal hæves med | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram |
| 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,2 | 7,0 | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 | 175,0 | 270,0 | 315,0 | 360,0 | 405,0 | 450,0 | 626,0 | 900,0 |
| 0,3 | 10,0 | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 285,0 | 320,0 | 370,0 | 420,0 | 470,0 | 725,0 | 940,0 |
| 0,4 | 14,0 | 70,0 | 140,0 | 210,0 | 280,0 | 350,0 | 420,0 | 490,0 | 560,0 | 630,0 | 700,0 | 770,0 | 1.400,0 |
| 0,5 | 17,0 | 85,0 | 170,0 | 255,0 | 340,0 | 425,0 | 510,0 | 595,0 | 680,0 | 765,0 | 850,0 | 935,0 | 1.700,0 |
| 0,6 | 21,0 | 105,0 | 210,0 | 315,0 | 420,0 | 525,0 | 630,0 | 735,0 | 840,0 | 945,0 | 1.050,0 | 1.155,0 | 2.100,0 |
| 0,7 | 24,0 | 120,0 | 240,0 | 360,0 | 480,0 | 600,0 | 720,0 | 840,0 | 960,0 | 1.080,0 | 1.200,0 | 1.320,0 | 2.400,0 |
| 0,8 | 28,0 | 140,0 | 280,0 | 420,0 | 560,0 | 700,0 | 840,0 | 980,0 | 1.120,0 | 1.260,0 | 1.400,0 | 1.540,0 | 2.800,0 |
| 0,9 | 31,0 | 155,0 | 310,0 | 465,0 | 620,0 | 775,0 | 930,0 | 1.085,0 | 1.240,0 | 1.395,0 | 1.550,0 | 1.705,0 | 3.100,0 |
| 1,0 | 35,0 | 175,0 | 350,0 | 510,0 | 680,0 | 850,0 | 1.020,0 | 1.190,0 | 1.360,0 | 1.530,0 | 1.700,0 | 1.950,0 | 3.500,0 |

**Dosseringsvejledning for klor**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poolstørrelse | 1 m3 | 2,5 m3 | 5 m3 | 10 m3 | 15 m3 | 20 m3 | 25 m3 | 30 m3 | 35 m3 | 40 m3 | 50 m3 | 75 m3 | 100 m3 |
| Hvis klor værdienskal hæves med | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram | Gram |
| 0,5 | 0,8 | 2,0 | 3,5 | 7,0 | 11,0 | 18,0 | 19,0 | 22,5 | 27,0 | 31,0 | 38,0 | 57,0 | 76,0 |
| 1,0 | 1,6 | 4,0 | 7,5 | 15,0 | 23,0 | 38,0 | 38,0 | 45,5 | 54,0 | 62,0 | 77,0 | 115,0 | 154,0 |
| 1,5 | 2,4 | 6,0 | 11,0 | 22,0 | 34,0 | 56,0 | 57,0 | 68,0 | 81,0 | 93,0 | 115,0 | 172,0 | 230,0 |
| 2,0 | 3,2 | 8,0 | 15,0 | 30,0 | 46,0 | 76,0 | 76,0 | 91,0 | 108,0 | 124,0 | 154,0 | 230,0 | 308,0 |
| 2,5 | 4,0 | 10,0 | 18,5 | 37,0 | 57,0 | 94,0 | 95,0 | 113,5 | 135,0 | 155,0 | 192,0 | 287,0 | 384,0 |
| 3,0 | 4,8 | 12,0 | 22,5 | 45,0 | 70,0 | 115,0 | 115,0 | 137,5 | 162,0 | 185,0 | 230,0 | 345,0 | 460,0 |

Såfremt indholdet af klor overstiger 5 ppm skal det sænkes med antiklor. 1 g. antiklor fjerner 1.2 g klor.

Alternativt, lad solen gøre arbejdet med at brænde kloren af. Før eller siden vil kloren forsvinde af sig selv. Sol har en kraftigt fremmende virkning på hvor hurtigt det går.